**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**ШИРИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛОСОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 12.04.2021 с.Сон № 3

**Об утверждении перечня имущества,**

**в отношении которого планируется**

**заключение концессионных**

**соглашений в 2021 году»**

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»:

1. Утвердить перечень имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений (Приложение 1).

2. Настоящее распоряжение разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Селосонского сельсовета.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Селосонского сельсовета И.Е.Горелов

Приложение 1

Перечень имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

(водоснабжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Единица измерения** | **Балансовая стоимость** | **Год ввода** | **Количество** | **Местонахождение (установки)** | **Техническое состояние** | **Сведения о наличии правоустанавливающих документов** |
| 1 | Водопроводная башня | шт. | 251668,00 | 1963 | 1 | С.Сон, ул.60 лет Октября, Литер В | требуется частичный ремонт | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество  Собственность 19:11:110101:852-19/027/2020-1  от 09.12.2020г. |
| 2 | Водопроводное устройство | шт. | 258932,00 | 1988 | 1 | С.Сон, восточная и северо-восточная окраина | требуется ремонт | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество  Собственность 19:11:110101:850-19/028/2020-1  от 08.12.2020г. |
| 3 | Сети водопровода в селитебной части от глубинных насосов до ВК-44 по с.Сон и частичной промышленной зоне, протяженностью 5470 п.м. | м. | 1875798,00 | 1987 | 5470 | С.Сон | требуется частичный ремонт | Выписка из ЕГРН на недвижимое имущество  Собственность 19:11:110101:849-19/027/2021-1  от 25.01.2021г. |
| 4 | Насос 1 ЭЦВ 8-25-100 | шт. | 48800,00 | 2017 | 1 | С. Сон, северо-восточная окраина | удовлетв. | - |
| 5 | Насос 1 ЭЦВ 8-25-100 | шт. | 47064,00 | 2019 | 1 | С.Сон, ул.60 лет Октября | удовлетв. | - |
| 6 | Водоразборные колонки | шт. | 48650,00 | 2012 | 7 | С.Сон | требуется частичный ремонт | - |

Приложение 2

Перечень незарегистрированного имущества, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Единица измерения** | **Балансовая стоимость** | **Год ввода** | **Количество** | **Местонахождение (установки)** | **Техническое состояние** | **Сведения о наличии правоустанавливающих документов** |
| 1 | Водонакопительные подземные резервуары №1,№2 (200 куб.м.) | шт. | - | - | 2 | С.Сон, юго-восточная окраина | требуется ремонт | - |