РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛОСОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  .2021 г.                                с.Сон                                        №

Об утверждении схемы водоснабжения

с.Сон Ширинского района РХ

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2001 «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Селосонский сельсовет ,Администрация Селосонского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения с Сон Ширинского района Республики Хакасия ( приложение 1).

- Данное постановление вступает в силу после его  официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Селосонского сельсовета.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Селосонского сельсовета                                                    И.Е.Горелов

Приложение 1

к постановлению администрации

Селосонского сельсовета

от .2021 г.     №

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с.СОН ШИРИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

с.Сон

2021 год

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.СОН

Основанием для разработки схемы водоснабжения с Сон Ширинского района Республики Хакасия является :

- Федеральный закон от 07.12.2001 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального поселения ;

- Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  поселения - документ содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Ресурсоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Схема водоснабжения разработана на  срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения территории поселения.

- Краткий обзор

Инициатор разработки схемы водоснабжения

-администрация Селосонского сельсовета

Основные цели и задачи схемы водоснабжения

- надежность водоснабжения ;

- экологическая безопасность сельского поселения ;

- 100 % соответствие параметров качества питьевой воды, установленных нормативами СанПиН;

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объемного капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями ;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе ;

- обеспечение жителей с . Сон при необходимости в подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечение жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения , снижения уровня потерь воды нормативных;

- сокращение экплуатационных расходов на единицу продукции.

3. Общие сведения

Селосонский сельсовет входит в состав Ширинского муниципального района.

Площадь поселения на 01.01.2013 г. - га.

Поселение расположено в восточной части Ширинского района. Граничит  с юго-восточной и восточной части с Боградским районом , в северной части с Боградским районом и юго-западной части со Спиринским сельсоветом. Центральное поселение Селосонского сельсовета  располагается в 47 км от районного центра с.Шира и железнодорожной станции от центра Республики Хакасия г. Абакан-147 км.

В состав Селосонского сельсовета входя три населенных пункта: с.Сон, которое , в свою очередь , является его административным центром, д. Гальджа, д.Катюшкино.

Численность населения Селосонского сельсовета на 01.01.2021 -805 человек.

Общая площадь жилого фонда (2021г.)- 17409,6 тыс.кв.м

Число источников :

- электроснабжения (центров питания)- 1;

- водоснабжение - 4 водозаборные скважины, с 2-мя источниками питания;

- Протяженность сетей ( водопровдоных)-5.6 км ;

- водоразборных колонок - 22 шт.

РАЗДЕЛ I

  - Сведения о водоснабжении по поселению

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению - имеются вакансии , в том числе

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов ;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей ;

- опломбировка приборов учета ( водомеров);

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Взаимоотношения  предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых обслуживающим предприятием будет осуществляться непосредственно через кассу предприятия.

1.2.Проектные решения

Проектные решения водоснабжения с.Сон базируются на основе существующей , сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная  хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.

1.3.Источники водоснабжения, схема водоснабжения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения с. Сон

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды.

Водоснабжение с. Сон осуществляется из 2 водозаборов:

Водозабор № 1,2

| Наименование | насос | объем | высота подъема |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурскважина № 1 (рабочая) | ЭЦВ-8 | 25 | 100 |
| Бурскважина № 2 (рабочая) | ЭЦВ-8 | 25 | 100 |
| Подземный резервуар |  |  |  |

Водозаборы расположены по адресу :

- с.Сон, ул. 60 лет Октября ;

- 250 м северо-восточнее с.Сон ;

- с.Сон, ул.Лесная, 160 м3

В систему водоснабжения с.Сон входит:

- 2 водозаборные глубинные скважины,

- водопроводные сети ;

- подземные накопительный резервуар объемом 160 м3 ;

- водоразборные колонки - 22 шт.

Сети холодного водоснабжения с. Сон

| Месторасположение | Водоснабжение |
| --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Начало участка | Конец участка | Ду, мм | Тип прокладки | Примечание |
| Магистральные сети |
| ул. Лесная , 7 | Водоза бор № 1, 2 | От ВР | ВК 1 |  | подземн. |  |
| ул. Лесная , 1 |  | ВК 1 | ВК 2 |  | подземн. |  |
| ул. Космодемьянской , 24 |  | ВР | ВК 3 |  | подземн. |  |
| Ул. Космодемьянской, 18 |  | ВК 3 | ВК 4 |  | подземн. |  |
| ул. Космодемьянской, 10 |  | ВК 4 | ВК 5 |  | подземн. |  |
| ул. Космодемьянской, 4 |  | ВК 5 | ВК 6 |  | подземн. |  |
| ул. Космодемьянской, 2 |  | ВК 6 | ВК 7 |  | подземн. |  |
| ул, Ленина , 2-1 |  | ВК 7 | ВК 8 |  | подземн. |  |
| Ул. Ленина, 2-2 |  | ВК 8 | ВК 9 |  | подземн. |  |
| Ул. Ленина , 6-1 |  | ВК 9 | ВК 10 |  | подземн. |  |
| Ул. Ленина , 12 |  | ВК 10 | ВК 11 |  | подземн. |  |
| Ул. Ленина, 20 |  | ВК 11 | ВК 12 |  | подземн. |  |
| ул. Цветочная, 14 |  | ВК 3 | ВК 13 |  | подземн. |  |
| ул. Цветочная, 4 |  | ВК 13 | ВК 14 |  | подземн. |  |
| ул. Подгорная, 16 |  | ВК 14 | ВК 15 |  | подземн. |  |
| ул. Подгорная, 6-1 |  | ВК 15 | ВК 16 |  | Подземн. |  |
| Ул. Подгорная , 2-1 |  | ВК 16 | ВК 17 |  | подземн. |  |
| ул. 60 лет Октября, 8-1 |  | ВК 17 | ВК 18 |  | подземн. |  |
| ул. 60 лет Октября ,10-1 |  | ВК 18 | ВК 19 |  | подземн. |  |
| Ул. Терешковой , 6-2 |  | ВК 5 | ВК 20 |  | подземн. |  |
| Ул. Терешковой , 12-2 |  | ВК 20 | ВК 21 |  | подземн. |  |
| Ул. Гагарина , 8-2 |  | ВК 9 | ВК 22 |  | подземн. |  |